## 認証Ver.7
（例） 認証に係る特性試験の結果・測定器等
１．一般事項
型式又は名称 | [6 empty] | 試験年月日
製造番号 | [6 empty] | 試験場所
電波の型式、周波数及び 空中線電力（注１） | [6 empty] | 備 考 （注２）
２．測定器等
名称 | 型式 |  | 製造番号 | 製造者名 |  | 較正年月日 |  | 較正機関（注３） |  |  | 備考（注４）
３．測定結果
試験機器の状態 | 試験項目（注５） |  | 単位 （注５） | 常圧＋１０％（ Ｖ） |  |  | 常圧（ Ｖ） |  |  | 常圧－１０％（ Ｖ） |  |  | 備考
|  |  |  | （注６） | （注６） | （注６） | （注６） | （注６） | （注６） | （注６） | （注６） | （注６）
常温（ ℃） 常湿（ ％） （注７） | 周波数 | (測定値) | ＭＨｚ
|  | (偏差) | ｐｐｍ
| 占有周波数帯幅 |  | ｋＨｚ
| 帯域外領域のスプリアス発射 |  | μＷ
ＭＨｚ
| スプリアス領域の不要発射 | (近傍) | μＷ
ＭＨｚ
|  | (その他) | μＷ
ＭＨｚ
| 空中線電力 | (測定値) | Ｗ
|  | (偏差) | ％
| 隣接チャネル漏えい電力 | (下側) | ｄＢ
|  | (上側) | ｄＢ
| 搬送波を送信していないときの電力 |  | μＷ
ＭＨｚ
| 送信速度 |  | ｂｐｓ
| 副次的に発する電波等の限度 | (ＲＸ１) | ｎＷ
ＭＨｚ
|  | (ＲＸ２) | ｎＷ
ＭＨｚ
| 送受信装置以外の装置の試験 |  | 良・否
| 総合動作試験 | (１) | 良・否
|  | (２) | 良・否
低温（ ℃） | 周波数 | (測定値) | ＭＨｚ
|  | (偏差) | ｐｐｍ
高温（ ℃） | 周波数 | (測定値) | ＭＨｚ
|  | (偏差) | ｐｐｍ
湿度（ ℃） （ ％） | 周波数 | (測定値) | ＭＨｚ
|  | (偏差) | ｐｐｍ
振動試験 | 周波数 | (測定値) | ＭＨｚ
|  | (偏差) | ｐｐｍ
注１: 周波数帯ごとに記載して下さい。 | [5 empty] | 注５: 試験項目、単位は特定無線設備の種別に合わせて修正して下さい。
注２: 証明規則第17条第4項但書(追加報告)に該当する場合は、「実施した試験方法」を記載して下さい。 | [5 empty] | 注６: 試験周波数（各周波数帯の上中下の周波数）を記載して下さい。
注３: 較正の該当条項（電波法第24条の2第4項第2号イ～ニのいずれか）を備考欄に記載して下さい。 | [5 empty] | 注７: 試験場所の温度及び湿度を記載して下さい。
注４: 較正等の期間延長に係る測定器等(証明規則第3条の2に該当する測定器等に限る)で、較正等を 行った年月日の翌月の1日から起算して当該測定器等を使用した年月日までの期間が1年を超えて いる場合は、その旨を記載して下さい。また、測定器等の仕様を示す書類(パンフレット等)及び 製造年月日が確認できるもの(いずれもコピーで可)を添付して下さい。